## Plan1
18 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO
18.1 | Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. Incendio
| LOCAL | QUANT. | COMPRIMENTO(m) | SUBTOTAL
| Sistema de combate a incêncio | 1 |  | 1
| Total |  |  | 1
18.2 | Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 8 laços, com 2 linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar
| LOCAL | QUANT. | COMPRIMENTO(m) | SUBTOTAL
| Sistema de combate a incêncio | 1 |  | 1
| Total |  |  | 1
18.3 | Sirene aúdiovisual endereçavel, 120db, para alarme de incêndio
| LOCAL | QUANT. | COMPRIMENTO(m) | SUBTOTAL
| Sistema de combate a incêncio | 1 |  | 1
| Total |  |  | 1
18.4 | EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO
| LOCAL | QUANT. | COMPRIMENTO(m) | SUBTOTAL
| Sistema de combate a incêncio | 3 |  | 3
| Total |  |  | 3
18.5 | EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO
| LOCAL | QUANT. | COMPRIMENTO(m) | SUBTOTAL
| Sistema de combate a incêncio | 1 |  | 1
| Total |  |  | 1
18.6 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", 2 MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
| LOCAL | QUANT. | COMPRIMENTO(m) | SUBTOTAL
| Sistema de combate a incêncio | 2 |  | 2
| Total |  |  | 2
18.7 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017
| LOCAL | QUANT. | COMPRIMENTO(m) | SUBTOTAL
| Sistema de combate a incêncio | 25 |  | 25
| Total |  |  | 25
18.8 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
| LOCAL | QUANT. | COMPRIMENTO(m) | SUBTOTAL
| Sistema de combate a incêncio | 8 |  | 8
| Total |  |  | 8
18.9 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
| LOCAL | QUANT. | COMPRIMENTO(m) | SUBTOTAL
| Sistema de combate a incêncio | 2 |  | 2
| Total |  |  | 2
18.10 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
| LOCAL | QUANT. | COMPRIMENTO(m) | SUBTOTAL
| Sistema de combate a incêncio | 152 |  | 152
| Total |  |  | 152
18.11 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *12 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)
| LOCAL | QUANT. | COMPRIMENTO(m) | SUBTOTAL
| Sistema de combate a incêncio | 25 |  | 25
| Total |  |  | 25
18.12 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)
| LOCAL | QUANT. | COMPRIMENTO(m) | SUBTOTAL
| Sistema de combate a incêncio | 12 |  | 12
| Total |  |  | 12
18.13 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
| LOCAL | QUANT. | COMPRIMENTO(m) | SUBTOTAL
| Sistema de combate a incêncio | 25 |  | 25
| Total |  |  | 25
3.12 | ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3
| LOCAL | QUANT (und) | COMP.(m) | LARGURA(m) | ALTURA(m) | QUANT. | VOLUME(m3)
| VALA PARA TUBO DE INCENDIO |  | 152 | 0.5 | 0.5 |  | 38
| CAIXA DE PASSAGEM |  | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 3 | 1.152
| VOLUME TOTAL(M3) | [5 empty] | 39.152
OBS: ACRESCENTAR 3 CAIXAS DE PASSAGEM PARA O INCENDIO